| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Производственный сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мастерские | 1 маст. | 15000 | 2 | 30 | 10,95 | 2 | 30 | 10,95 | 2 | 30.0 | 10.9 | 2 | 30.0 | 10.9 |
| - гараж | 1 гар. | 15000 | 3 | 45.0 | 16.4 | 3 | 45.0 | 16.4 | 3 | 45.0 | 16.4 | 3 | 45.0 | 16.4 |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - машина грузовая | 1 маш. | 500 | 1 | 0,5 | 0.025 | 1 | 0,5 | 0.025 | 1 | 0.5 | 0.025 | 2 | 1.0 | 0.05 |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 1 | 0.3 | 0.015 | 1 | 0,3 | 0.015 | 1 | 0.3 | 0.015 | 2 | 0.6 | 0.03 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - котельная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. | по техпасп. | 6 | 0.14 | 29,11 | 3 | 0.07 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) работающий персонал | 1 раб. | 15 | 36 | 0,54 | 0,14 | 18 | 0.27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО 3 |  |  |  | 76.48 | 56.59 |  | 76.14 | 41.94 |  | 75.8 | 27.34 |  | 76.6 | 27.38 |
| 4. Административные злания | 1 раб. | 15 | 325 | 4.9 | 1.8 | 325 | 4.9 | 1.8 | 325 | 4.9 | 1.8 | 400 | 6.0 | 2.2 |
| 5. Культурно-бытовой сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - школа общеобразовательная | 1 учащ. | 10 | 780 | 7.8 | 2.1 | 850 | 8.5 | 2.3 | 1000 | 10.0 | 2.7 | 1150 | 11.5 | 3.1 |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 260 | 18.2 | 6.6 | 350 | 24.5 | 8.9 | 400 | 28.0 | 10.2 | 500 | 35.0 | 12.8 |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 80 | 16 | 5,8 | 80 | 16 | 5,8 | 80 | 16.0 | 5.8 | 80 | 16.0 | 5.8 |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 60 | 1,0 | 0,4 | 60 | 1,0 | 0,4 | 60 | 1.0 | 0.4 | 60 | 1.0 | 0.4 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 400 | 3,4 | 1,2 | 400 | 3.4 | 1.2 | 400 | 3.4 | 1.2 | 800 | 6.9 | 2.5 |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 10 | 0,2 | 0,1 | 10 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.2 | 0.1 | 30 | 0.5 | 0.18 |
| - магазин продовольственный | 1 прод. | 250 | 25 | 6,2 | 2,3 | 25 | 6,2 | 2,3 | 50 | 12.5 | 4.6 | 75 | 18.7 | 6.8 |
| - баня | 1 посет. | 180 | 60 | 10,8 | 1.6 | 60 | 10,8 | 1.6 | 60 | 10.8 | 1.6 | 120 | 21.6 | 3.1 |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Полив зеленых насаждений |  | 60 | 7520 | 451,2 | 40,6 | 7600 | 456.0 | 41.0 | 7650 | 459.0 | 41.3 | 7500 | 468.0 | 42.1 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  | 519.7 | 62.5 |  | 531.5 | 65.4 |  | 535.8 | 69.7 |  | 585.2 | 79.0 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  | 1452.11 | 430.05 |  | 1589.54 | 464.35 |  | 1789.85 | 525.78 |  | 1947.9 | 537.78 |
| Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  | 217.82 | 64.51 |  | 238.43 | 69.65 |  | 268.5 | 78.87 |  | 292.2 | 80.67 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 1669.93 | 494.56 |  | 1827.97 | 534.0 |  | 2058.33 | 604.65 |  | 2240.1 | 618.45 |