Приложение № 1.

ПАСПОРТ

01.10.2012г.

Системы водоснабжения р.п.Павлоградка Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи, |  |
|  | недропользователь | нет |
| 2. | Количество жителей | 7531 |
| 3. | Общая водопотребность ( тыс.мЗ/год), в том числе: | 430.05 |
|  | - питьевые | 249.4 |
|  | - хозяйственные | 124.06 |
|  | - производственные | 56.59 |
| 4. | Источники водоснабжения: |  |
|  | - скважины: №, год бурения, глубина | нет |
|  | - павильон над скважиной: наличие, материал из которого | нет |
|  | изготовлен |  |
|  | - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | нет , |
| 5. | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: |  |
|  | - Колодец, год постройки, диаметр, глубина | нет |
|  | - скважины (других нас. пунктов) указание принадлежности Б) Сооружения для забора поверхностной воды: |  |
|  | наименование | р.Иртыш, ЮГВ, водовод с.Тихвинка - р.п. Павлоградка - 21км, (d=500мм). |
|  | В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | нет |
| 6. | Наличие: |  |
|  | - водонапорная башня, объем, дата постройки - резервуар, объем | Нет 1964г. 2шт. по 1000м3 |
|  | - насосная станция | 1964г. |
| 7. | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, | нет |
|  | причины выхода из строя |  |
| 8. | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
| 9. | Водопроводные сети: | Инв.№6000000 |
|  | - протяженность | 31966м |
|  | - дата ввода в эксплуатацию | 1964 |
|  | - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | Сталь d 100мм 1310м, чугун d 300мм 740м, d 200мм 280м, d 100мм 27671м, п/этилен d 100мм 1965м |
| 10. | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Соответствует |
| 11. | Потребность в развитии системы водоснабжения: |  |
|  | - потребность в развитии водопроводной сети с указанием | Реконструкция: водовода 21 км,водопровода- 28км. |
|  | протяженности - потребность в строительстве источников водоснабжения | Строительство водопровода - 15км. |
|  | - иное | Реконструкция НС, строительство 2-х мод. НС |